|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Admin\Desktop\Рекламные материалы\logo1@2x.png | **ООО «Экосети»**Общество с ограниченной ответственностью «Экосети»428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гражданская, д.75Тел/факс (8352) 22-26-97, e-mail: sale@ecoseti.ruОКПО 65664573, ОГРН 1102130011774ИНН/КПП 2130079460/213001001 |

**Опросный лист на проектирование и изготовление канализационного колодца**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Адрес объекта**  |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Телефон / факс / e-mail** |  |

|  |
| --- |
| **Исходные данные** |
| Назначение колодца | Тип колодца |
| Напорная канализацияСамотечная канализацияДренажныйДождеприемный | ПрямопроходнойУгловойТройниковый Крестовинный |
| Конструкция колодца | Плиты  |
| ЛотковыйС отстойной частью | Опорные плиты в комплектеЗащитные плиты в комплекте |
| Внутренний диаметррабочей камеры D, мм | Высотарабочей камеры hраб, мм |
| Диаметргорловины d, мм | Высотагорловиныhг, мм |
| Наличие арматуры и оборудования (наименование и характеристики) |  |
| Присоединение патрубков |
| 1. Патрубок
 | 1. Патрубок
 | 1. Патрубок
 |
| Отметка лоткатрубы h1, мм | Отметка лоткатрубыh2, мм | Отметка лоткатрубыh3, мм |
| Наружныйдиаметр d1, мм | Наружныйдиаметр d2, мм | Наружныйдиаметр d3, мм |
| Уголповорота, град | Уголповорота, град | Уголповорота, град |
| Тип трубы |
| ГладкаяПЭ \_\_\_\_\_\_\_\_ SD\_\_\_\_\_\_\_\_ | ГладкаяПЭ \_\_\_\_\_\_\_\_ SD\_\_\_\_\_\_\_\_ | ГладкаяПЭ \_\_\_\_\_\_\_\_ SD\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ГофрированнаяSN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ГофрированнаяSN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ГофрированнаяSN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Утепление (ППУ-изоляция) | Утепление (ППУ-изоляция) | Утепление (ППУ-изоляция) |
| Установка колодца | Доставка |
| Под дорогой Под газономВ пешеходной зоне | ПоставщикСамовывоз |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

