|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Опросный лист на проектирование и изготовление локального очистного сооружения**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Адрес объекта**  |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Телефон / факс / e-mail** |  |

|  |
| --- |
| **Исходные данные** |
| Максимальный расход, поступающий на очистное сооружение | л/с |  |
| Степень загрязнения по взвешенным веществам, поступающим на очистное сооружение | мг/л |  |
| Степень загрязнения по нефтепродуктам, поступающим на очистное сооружение | мг/л |  |
| Состав и количество дополнительных загрязнений | мг/л |  |
| Необходимая степень очистки по взвешенным веществам | мг/л |  |
| Необходимая степень очистки по нефтепродуктам | мг/л |  |
| Подводящий трубопровод |
| Количество, шт. | Диаметр dподв, мм | Материал  | Глубина заложения, Нподв, м |
|  |  |  |  |
| Отводящий трубопровод |
| Количество, шт. | Диаметр dотвод, мм | Материал  | Глубина заложения, Нотвод, м |
|  |  |  |  |
| Расположение |  Зеленая зона  | Асфальт  |
| В комплект поставки включаются: стяжные ремни из полипропиленового тканного материала; комплект анкерных болтов. В поставку не включается опорная плита\* |
| Примечание:  |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пояснение: 1.\* Состав комплектации зависит от модели установки очистки и окончательно определяется производителем |

Просьба заполнить опросный лист максимально подробно.

Благодарим Вас за обращение и надеемся на плодотворное сотрудничество